Р а с ч е т

Потребности в топливе  (угля) для Талкинского сельского клуба на 2023год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

| № п/п | Наименование | Объем здания | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Талкинский сельский клуб | 214 | 1965 |

Расчет потребности:

214*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =13,36г/кал.

13,36*0,238:0,701 =4,5т.

Итого: тонн-4,5

г/кал-13,36

Р а с ч е т

Потребности в топливе  (угля) для Бело-Балахчинского сельского клуба на 2023год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

| № п/п | Наименование | Объем здания | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бело-Балахчинский сельский клуб | 214 | 1965 |

Расчет потребности:

214*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =13,36г/кал.

13,36*0,238:0,701 =4,5т.

Итого: тонн-4,5

г/кал-13,36

Р а с ч е т

Потребности в топливе  (угля) для здания конторы администрации Черноозерного сельсовета на 2023год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

| № п/п | Наименование | Объем здания | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание конторы Администрации Черноозерного сельсовета | 1082 | 1969 |

Расчет потребности:

1082*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =67,6г/кал.

67,6*0,238:0,701 =22,95т.

Итого: тонн-23,0

г/кал-67,6

Главный бухгалтер:                                          Понкратова О.Н.